## Presentación1
#VALUE! | PROCESO | GESTIÓN DOCUMENTAL |  |  |  | CÓDIGO |  | GD-F29
| FORMATO | INSPECCIÓN DE AREAS DE ARCHIVO |  |  |  | VERSIÓN |  | 2
ÁREA / DEPÓSITO |  |  |  | FECHA DE INSPECCIÓN
ASPECTOS | REQUERIMIENTOS |  | INDICADORES |  | CUMPLE |  | ACCIOINES A CORTO / LARGO PLAZO
[5 empty] | SI | NO
UBICACIÓN | Características de terreno sin riesgos de humedad subterránea o problemas de inundación y que ofrezca estabilidad. |  | ¿Se detecta humedad o se conoce que el terreno está en una zona de posible inundación?
| Deben estar situados lejos de industrias contaminantes o posible peligro por atentados u objetivos bélicos. |  | ¿Detecta contaminación por las industrias adyacentes o se conoce de este situado en una zona de conflicto bélico?
| Prever el espacio suficiente para albergar la documentación acumulada y su incremento natural. |  | ¿Se considera que el espacio del depósito es suficiente para almacenar la documentación existente y el crecimiento de los siguientes años?
ESTRUCTURALES | Si se utilizan estantería de 2.20 metros de alto, la resistencia de las placas y pisos deberá estar dimensionada para soportar una carga mínima de 1.200 k/mt2, cifra que se deberá incrementar si se va a emplear estantería compacta o de mayor tamaño señalado. |  | ¿Se detecta que la placa del depósito está en deterioro o se conoce de problemas de grietas en la placa?
¿Se ha realizado un estudio reciente sobre la estructura del edificio?
| Los pisos, muros, techos y puertas deben estar construidos con material ignífugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión |  | ¿Se conoce que los pisos, muros y puertas son de materiales de alta resistencia mecánica, ignífugos y poca abrasión?
| Las pinturas utilizadas deberán igualmente poseer propiedades ignífugas, y tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación. |  | ¿Se conoce que las pinturas usadas son ignífugas?
¿Se detectaron daños por causa de las pinturas que se usaron?
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | La manipulación, transporte y seguridad de la documentación. |  | ¿Se detecta que el depósito cumple con los requisitos básicos para la manipulación, transporte y seguridad de los documentos?
| La adecuación climática a las normas establecidas para la conservación del material documental |  | ¿Está climatizado el depósito de archivos?
| El crecimiento documental de acuerdo con los parámetros archivísticos que establezcan los procesos de retención y valoración documental. |  | ¿Se conoce si se están llevando a cabo los procesos de retención y valoración documental?
DISTRIBUCIÓN | Las áreas destinadas para la custodia de la documentación deben contar con elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos. |  | ¿El depósito de archivo cuenta con control en el acceso y con un sistema de seguridad básico?
| Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios estarán fuera de las de almacenamiento tanto por razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito. |  | ¿Se cuenta con un área específica para la consulta, trabajo archivístico y prestación de servicio?
| La estantería no irá recostada sobre los muros y se debe dejar un espacio mínimo de 20 cm., entre éstos y la estantería |  | ¿Se detecta que la estantería está lejos de los muros, por lo mínimo 20 cms?
| El espacio de circulación entre cada módulo de estantes debe tener un mínimo de 70 cm. y un corredor central mínimo de 120 cm |  | ¿Existe un espacio entre módulos de por lo menos 70 cms?
¿Existe un pasillo central de por lo menos 120 cm?
CONDICIONES AMBIENTALES | Temperatura de 15 a 20°C con una fluctuación diaria de 4°C. |  | ¿La temperatura no excede los 20°C?
| Humedad relativa entre 45 y 60% con fluctuación diaria del 5%. |  | ¿La humedad relativa no pasa del 60%?
| Disponer de equipos para atención de desastres como extintores de CO2, Solkaflam o multipropósito y extractores de agua de acuerdo con el material a conservar. Evitar el empleo de polvo químico y de agua. |  | ¿Existen extintores de CO2, Solkaflam o extractores de agua?
| Las especificaciones técnicas de los extintores y el número de unidades deberán estar acorde con las dimensiones del depósito y la capacidad de almacenamiento |  | ¿Existen suficientes extintores acordes a las dimensiones del depósito?
MANTENIMEINTO | Garantizar la limpieza de instalaciones y estantería con un producto que no incremente la humedad ambiental |  | ¿Existe una persona encargada de la limpieza general del depósito?
| Las unidades de conservación requieren un programa de limpieza en seco y para el efecto se deben emplear aspiradoras |  | ¿Se emplean aspiradoras para la limpieza de las unidades de conservación?
EJECUTÓ:
REVISÓ:

## Presentación2 (hidden)
ÁREA / DEPÓSITO |  |  | FECHA DE INSPECCIÓN
ASPECTOS | REQUERIMIENTOS | INDICADORES |  | CUMPLE |  | ACCIOINES A CORTO / LARGO PLAZO
|  |  |  | SI | NO
UBICACIÓN | Características de terreno sin riesgos de humedad subterránea o problemas de inundación y que ofrezca estabilidad. | ¿Se detecta humedad o se conoce que el terreno está en una zona de posible inundación?
| Deben estar situados lejos de industrias contaminantes o posible peligro por atentados u objetivos bélicos. | ¿Detecta contaminación por las industrias adyacentes o se conoce de este situado en una zona de conflicto bélico?
| Prever el espacio suficiente para albergar la documentación acumulada y su incremento natural. | ¿Se considera que el espacio del depósito es suficiente para almacenar la documentación existente y el crecimiento de los siguientes años?
ESTRUCTURALES | Si se utilizan estantería de 2.20 metros de alto, la resistencia de las placas y pisos deberá estar dimensionada para soportar una carga mínima de 1.200 k/mt2, cifra que se deberá incrementar si se va a emplear estantería compacta o de mayor tamaño señalado. | ¿Se detecta que la placa del depósito está en deterioro o se conoce de problemas de grietas en la placa?
¿Se ha realizado un estudio reciente sobre la estructura del edificio?
| Los pisos, muros, techos y puertas deben estar construidos con material ignífugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión | ¿Se conoce que los pisos, muros y puertas son de materiales de alta resistencia mecánica, ignífugos y poca abrasión?
| Las pinturas utilizadas deberán igualmente poseer propiedades ignífugas, y tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación. | ¿Se conoce que las pinturas usadas son ignífugas?
¿Se detectaron daños por causa de las pinturas que se usaron?
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | La manipulación, transporte y seguridad de la documentación. | ¿Se detecta que el depósito cumple con los requisitos básicos para la manipulación, transporte y seguridad de los documentos?
| La adecuación climática a las normas establecidas para la conservación del material documental | ¿Está climatizado el depósito de archivos?
| El crecimiento documental de acuerdo con los parámetros archivísticos que establezcan los procesos de retención y valoración documental. | ¿Se conoce si se están llevando a cabo los procesos de retención y valoración documental?
DISTRIBUCIÓN | Las áreas destinadas para la custodia de la documentación deben contar con elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos. | ¿El depósito de archivo cuenta con control en el acceso y con un sistema de seguridad básico?
| Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios estarán fuera de las de almacenamiento tanto por razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito. | ¿Se cuenta con un área específica para la consulta, trabajo archivístico y prestación de servicio?
| La estantería no irá recostada sobre los muros y se debe dejar un espacio mínimo de 20 cm., entre éstos y la estantería | ¿Se detecta que la estantería está lejos de los muros, por lo mínimo 20 cms?
| El espacio de circulación entre cada módulo de estantes debe tener un mínimo de 70 cm. y un corredor central mínimo de 120 cm | ¿Existe un espacio entre módulos de por lo menos 70 cms?
¿Existe un pasillo central de por lo menos 120 cm?
CONDICIONES AMBIENTALES | Temperatura de 15 a 20°C con una fluctuación diaria de 4°C. | ¿La temperatura no excede los 20°C?
| Humedad relativa entre 45 y 60% con fluctuación diaria del 5%. | ¿La humedad relativa no pasa del 60%?
| Disponer de equipos para atención de desastres como extintores de CO2, Solkaflam o multipropósito y extractores de agua de acuerdo con el material a conservar. Evitar el empleo de polvo químico y de agua. | ¿Existen extintores de CO2, Solkaflam o extractores de agua?
| Las especificaciones técnicas de los extintores y el número de unidades deberán estar acorde con las dimensiones del depósito y la capacidad de almacenamiento | ¿Existen suficientes extintores acordes a las dimensiones del depósito?
MANTENIMEINTO | Garantizar la limpieza de instalaciones y estantería con un producto que no incremente la humedad ambiental | ¿Existe una persona encargada de la limpieza general del depósito?
| Las unidades de conservación requieren un programa de limpieza en seco y para el efecto se deben emplear aspiradoras | ¿Se emplean aspiradoras para la limpieza de las unidades de conservación?
EJECUTÓ:
REVISÓ: