## HIDRANTES Y PURGAS
| PROCESO | Acueducto y Alcantarillado |  |  |  | CODIGO | DM-F02
| FORMATO | Inspeccion y Mantenimiento de Hidrantes |  |  |  | VERSION | 1
REVISIÓN N° 01
FECHA:___________________________
UBICACION:___________________________
BARRIO :___________________________
FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO:___________________________
VÁLVULA DE HIDRANTE
Función | Distribución |  | Conducción
Cierre | Compuerta
Tipo | Residencial |  | Avenidas
DIÁMETRO:__________________ |  |  | Pulgadas
MARCA:
ESTADO DE LA CAJA O BAJANTE
Bueno | Regular |  | Malo
OBSERVACIONES: BUEN ESTADO- AGUA TURBIA
LIMPIEZA DEL ELEMENTO |  |  |  | ACCESIBILIDAD
Positivo | Negativo |  |  | Buena | Regular | Mala
TIENE FUGA |  |  |  | ESTADO DEL HIDRANTE
SI | NO |  |  | Bueno | Regular | Malo
FUNCIONAMIENTO
|  |  |  | Bueno | Regular | Malo
VÁSTAGO
|  |  |  | Bueno | Regular | Malo
|  |  |  | PRESIÓN (Psi) | TIEMPO DE PURGA (Min)
1'
NIVEL DEL TERRENO | Plano
COORDENADAS
FUNCIONARIO: |  |  |  | INGENIERO:

## CONTROL DE CAMBIOS SIGES
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Fecha | Ítem Modificado | Descripción
NA | NA | NA | NA